杭州萧山国际机场中央空调配套电缆采购安装项目

询价采购文件

| 采购人 | ： | 杭州萧山国际机场有限公司 |
| --- | --- | --- |

2025年08月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场有限公司(采购人)就杭州萧山国际机场中央空调配套电缆采购安装项目(项目名称)进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

- 项目要求

- 为配合交通中心网约车上客区中央空调采购项目（采购一拖三式空调4组），需同步采购并安装适配电缆。由于该区域现有供电设施无法满足空调运行需求，必须从配电间专门拉设新线路。★施工时间严格限定在每日航班结束后（具体时段以通知为准，通常为凌晨 02:00-06:00），避开机场旅客通行高峰时段及航班起降关键时段，严禁在航班运营期间开展高空作业、设备吊装、噪音超标作业等可能影响机场正常运营的施工环节，施工方案中需明确航班结束后施工的具体流程、人员进场离场时间及应急处置预案。

二、中央空调电缆敷设清单

| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设ZR-YJV4*70+1*35平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 85.000 |  |  |
| 2 | 安装镀锌电缆桥架 100*100mm 厚度1.0mm（含弯头 连接件） | m | 5.000 |  |  |
| 3 | 制作安装镀锌角铁支架 1.5m高以内 4*4 | 个 | 2.000 |  |  |
| 4 | 成套配电箱： 1、正泰箱体 1000*800*250*1.2mm 1只 2、NSX160F 160A 3P 施耐德 1只 3、ic65H-C32A/3P 施耐德 6只 4、ic65H-C16A/2P 带漏保 施耐德 18只 5、Pilot SPM93多功能仪表 5A 1只 6、互感器~BH-100/5 施耐德 3只 7、零、地排，跨线等辅料 8、成套组装（非现场组装） | 台 | 1.000 |  |  |
| 5 | 敷设YJV4*10+1*6平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 160.000 |  |  |
| 6 | 敷设RVV3*4平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 420.000 |  |  |
| 7 | PVC阻燃线管 DN32 含配件 | m | 40.000 |  |  |
| 8 | PVC阻燃线管 DN20 含配件 | m | 60.000 |  |  |
| 9 | 金属软管 DN20 | m | 24.000 |  |  |
| 10 | 电源终端接入（含铜鼻子4*70+1*35 两组等辅材） | 项 | 1.000 |  |  |
| 11 | 拆装原电缆桥架盖板 | 项 | 1.000 |  |  |
| 12 | 施工搭设脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2022年9月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：（1）主管税务部门出具的资格认定《税务事项通知书》；（2）《增值税纳税人登记表》；（3）打印投标人电子税务局资格查询网页；（4）在投标函中承诺投标人可提供增值税专用发票。

5、根据浙江省机场集团有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司列入供应商负面清单的单位和个人不得参与本项目的报价。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

四、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

五、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场C楼812 周工 13616552155

4、截止日期:2025年9月11日上午09:00（北京时间）

六、现场踏勘

1、本次询价不组织集中踏勘，有意踏勘场地可按上述活动点位自行前往。

2、对询价文件内容有不明之处可联系本项目技术联系人进行咨询。

七、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

八、联系方式

技术联系人：周工        联系电话：0571-83837015

招标监督人：李工        联系电话：0571-83833455

附件一：

中央空调电缆敷设清单

| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设ZR-YJV4*70+1*35平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 85.000 |  |  |
| 2 | 安装镀锌电缆桥架 100*100mm 厚度1.0mm（含弯头 连接件） | m | 5.000 |  |  |
| 3 | 制作安装镀锌角铁支架 1.5m高以内 4*4 | 个 | 2.000 |  |  |
| 4 | 成套配电箱： 1、正泰箱体 1000*800*250*1.2mm 1只 2、NSX160F 160A 3P 施耐德 1只 3、ic65H-C32A/3P 施耐德 6只 4、ic65H-C16A/2P 带漏保 施耐德 18只 5、Pilot SPM93多功能仪表 5A 1只 6、互感器~BH-100/5 施耐德 3只 7、零、地排，跨线等辅料 8、成套组装（非现场组装） | 台 | 1.000 |  |  |
| 5 | 敷设YJV4*10+1*6平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 160.000 |  |  |
| 6 | 敷设RVV3*4平方铜芯电缆线 中策国标 | m | 420.000 |  |  |
| 7 | PVC阻燃线管 DN32 含配件 | m | 40.000 |  |  |
| 8 | PVC阻燃线管 DN20 含配件 | m | 60.000 |  |  |
| 9 | 金属软管 DN20 | m | 24.000 |  |  |
| 10 | 电源终端接入（含铜鼻子4*70+1*35 两组等辅材） | 项 | 1.000 |  |  |
| 11 | 拆装原电缆桥架盖板 | 项 | 1.000 |  |  |
| 12 | 施工搭设脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于货物的供货、运输、搬运费、包装费、安装费、税费、验收及售后服务。

3、报价方需提供增值税专用发票且开具的发票类型仅限广告类专用发票。

项目联系人：           联系电话：

报价单位（盖章）：

日  期：